## Hoja1
MODELO DE OFERTA TÉCNICA
LOTE | Material | Texto breve de material | Cantidad Anual estimada | Marca | Referencia | Presentación
1 | 17574 | DISPOSITIVO PARA CIERRE VASCULAR CON DOBLE SUTURA DE POLIESTER TRENZADO DE 3/0. VAINA HIDROFILICA EN "J" CON GUIA DE INTERCAMBIO RAPIDO. ESTERIL. | 3
1 | 90003001 | DISPOSITIVO PARA CIERRE VASCULAR PERCUTANEO COMPATIBLE CON INTRODUCTOR 6-8 F. CON ANCLA DE COLAGENO. ESTERIL. | 150
2 | 90002197 | COIL DE PLATINO ENLAZADO CON FIBRAS DE NYLON O PGLA DE 2 A 20 MM DE DIAMETRO DE 4 A 50 CM DE LONGITUD. HELICOIDAL. CATETER DE LIBERACION CONTROLADA TIPO HELIX CONCERTO O EQUIVALENTE. ESTERIL | 320
2 | 90002617 | LIQUIDO EMBOLICO DISUELTO EN DMSO PARA EMBOLIZAR MAVS O ANEURISMAS: 18/34 ULTRADENSO DE CONCENTRACION | 10
2 | 90002574 | MICROESFERA DE PVA E HIDROGEL DE DIFERENTES MEDIDAS, BIOCOMPATIBLES, HIDROFILAS Y NO REABSORBIBLES, CALIBRADAS, CON CAPACIDAD PARA CARGAR Y LIBERAR QUIMIOTERAPICOS PARA QUIMIOEMBOLIZACION. | 30
2 | 13317 | MICROESFERAS PARA EMBOLIZACION EN JERINGA PRECARGADA DE 1 ML. MICROPARTICULAS DE ACETATO DE POLIVINILO CALIBRADAS ENTRE MICRAS DE 300-500, COLOR AZUL. ESTERIL. | 20
2 | 11033 | MICROESFERAS DE EMBOLIZACION DE 40/120-900/1200 MICRAS PRECARGADAS EN JERINGA DE 7 ML.CON CODIGO DE COLOR. POLIMERO ACRILICO-GELATINO. NO REABSORBIBLE-HIDROFILO, MICROSCOPICO, BIOCOMPATIBLE Y FLEXIBLE PERO A TRAVES DE MICROCATETER. ESTERIL. | 15
2 | 313215 | PARTICULA EMBOLIZACION COLOR 900-1200UM | 10
3 | 90003099 | COIL DE PLATINO-TUNGSTENO DE DIFERENTES MEDIDAS Y CONFIGURACIONES. DE LIBERACION CONTROLADA. PARA EMBOLIZACION VASCULAR CEREBRAL Y PERIFERICA. TIPO BARRICADE / OPTIMA O EQUIVALENTE. LIBRE DE LATEX. ESTERIL. | 25
3 | 312786 | COIL EMBOL./OCLUS. PLATINO 0,35" 9X60 MM COMPATIBLE RESONANCIA MAGNETICA | 10
3 | 90001258 | COILS (ESPIRAL DE PLATINO CON FIBRAS SINTETICAS) PARA EMBOLIZACION. PRECARGADA EN CARTUCHO. CATETER DE 18"-35" Y 38". EMBOLO EXTENDIDO DE 3 A 20 CM DE L. EMBOLO ENROLLADO DE 2 A 20 MM DE D. TIPO NESTER O EQUIVALENTE . ESTERIL. | 10
3 | 90001537 | COILS (ESPIRAL DE PLATINO CON FIBRAS SINTETICAS) PARA EMBOLIZACION. PRECARGADA EN CARTUCHO. CATETER DE 25",35",38". EMBOLO EXTENDIDO DE 1 A 20 CM L. EMBOLO ENROLLADO DE 3 A 20 MM DE D. TIPO MREYE O EQUIVALENTE . ESTERIL. | 5
3 | 90001051 | TAPON VASCULAR PARA EMBOLIZACION PERIFERICA DE 3 A 22 MM DE D.DE 6 A 18 MM DE L. INICIAL.OCLUSOR AUTOEXPANDIBLE DE MALLA DE NITINOL. CON MARCAS DE PLATINO. PRECARGADO EN CABLE LIBERADOR. TIPO AMPLATZER PLUG,PLUG II,PLUG 4 O EQUIV. ESTERIL | 90
3 | 90000487 | COIL DE PLATINO (PT) Y MATERIAL BIOLOGICO. DE LIBERACION CONTROLADA Y CONFIGURACION 3D (AXIUM) DE 4 A 6 MM. DIAM. DE 6 A 20 CM. DE L. RADIOPACO. LARGABLE. CON HIPOTUBO Y GUIA DE ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. | 5
4 | 312809 | FILTRO PROTECC. VASCULAR 190CM.-4,5MM.EXPANSION. | 25
4 | 13282 | SET CON FILTRO DE PROTECCION VASCULAR DE 5'5 MM. EXPANDIDO. DE NITINOL CORTADO CON LASER. 4 MARCAS RADIOPACAS DE PLATINO. GUIA DE INTERCAMBIO DE 190 CM. Y 8F. INTRODUCTOR 6F. CATETER RECUPERADOR, PUNTA BLANDA, FLEXIBLE, BAJO PERFIL. ESTERIL. | 15
4 | 13283 | SET CON FILTRO DE PROTECCION VASCULAR DE 6'5 MM. EXPANDIDO. DE NITINOL CORTADO CON LASER. 4 MARCAS RADIOPACAS DE PLATINO. GUIA DE INTERCAMBIO DE 190 CM. Y 8F. INTRODUCTOR 6F. CATETER RECUPERADOR, PUNTA BLANDA, FLEXIBLE, BAJO PERFIL. ESTERIL. | 2
5 | 90002695 | AGUJA / ELECTRODO PARA TERMOABLACION DE TEJIDOS INTERSTICIALES POR MICROONDAS EN TODAS SUS MEDIDAS. | 40
1 | 90002624 | ELECTRODO AGUJA DE 2-3 CM/15-20 CM APROX. DE ABLACION DE TUMORES POR RADIOFRECUENCIA COOL-TIP | 5