MEMORIA DE ACTUACIÓN

Artículo 35. Documentación que debe acompañar a la solicitud, de la convocatoria para la concesión de ayudas para Proyectos de Eficiencia Energética y Economía Circular de las Empresas Turísticas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, procedentes de la ampliación del reparto territorial del crédito y ampliación del rango de actuaciones financiables, acordados en la Conferencia Sectorial de Turismo de 29 de diciembre de 2023.

TABLA 0.

Rellenar en todos los casos

| 1 | Situación de partida. |
| --- | --- |
| 2 | Tipología o tipologías en las Tipología o tipologías en las cuales se encuentra la ayuda solicitada (se pueden marcar una o varias). |
|  | Tipología 1: Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. Tipología 2: Mejora de la eficiencia energética y de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria. Tipología 3: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Tipología 4: Sustitución de aparatos de refrigeración con función de venta directa y armarios de conservación refrigerados profesionales, por otros de alta eficiencia con etiquetado energético. Tipología 5: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones frigoríficas, reguladas por el Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas. Tipología 6: Implantación de instalaciones de autoconsumo con energía solar fotovoltaica. Tipología 7: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones mediante la implantación de sistemas de digitalización, automatización y control y sistemas de gestión de edificios u otras instalaciones. Tipología 8: Implantación de medidas de gestión de residuos. Tipología 9: Implantación de acciones que fomenten la producción y obtención de suministros de proximidad («km0»). Tipología 10: Implantación de acciones de formación y concienciación de plantilla y sensibilización de clientes. Tipología 11: Implementación de un programa de gestión sostenible de recursos y modernización y ampliación de equipos. |

| 3 | Descripción de las actuaciones, atendiendo a lo indicado en el punto 2 del Anexo I «Actuaciones subvencionables» para cada una de las tipologías. |
| --- | --- |
| 4 | Justificación de los requisitos indicados en punto 3, Requisitos, del Anexo I «Actuaciones subvencionables» para cada una de las tipologías. |
|  | (ver tablas adjuntas según la tipología marcada en el punto 2) |
| 5 | Justificación de que las actuaciones previstas no causarán un perjuicio significativo al medio ambiente o que, en su caso, las medidas correctoras que se adopten cumplen con los criterios de la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. |
| 6 | Fechas de inicio y conclusión de actuaciones |
| 7 | Presupuesto desglosado. |
| 8 | Relación de presupuestos, indicando: nombre de proveedor, número de presupuesto e importe. |
| 9 | Justificación del presupuesto o presupuestos elegidos, en caso de que no sea la oferta económicamente más ventajosa. |
| 10 | Justificación del coste elegible según el desglose indicado en el artículo 29 |

En caso de que por la tipología de actuación sea necesario proyecto para la solicitud de licencias o permisos administrativos, se deberá aportar dicho proyecto, suscrito por técnico competente y visado en el colegio profesional correspondiente. Si en el momento de la solicitud no se cuenta con dicho proyecto, se podrá aportar memoria justificativa que incluya la descripción, presupuesto desglosado por tipología ámbito de actuación y planos. Dicho proyecto deberá ser aportado a los tres meses de la notificación de la resolución bajo condición resolutoria expresa.

Justificación de los requisitos indicados en punto 3, Requisitos, del Anexo I «Actuaciones subvencionables» para cada una de las tipologías.

TABLA 1.

Rellenar para la Tipología 1

| Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica |  |
| --- | --- |
| a) | Justificación de las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la envolvente térmica que se reforme, son las que figuran en el Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE del Código Técnico de la Edificación, que deben ser acreditadas y/o justificadas por el técnico competente en el proyecto y/o la memoria técnica. Al tratarse de un edificio existente será de aplicación el apartado IV de su parte I, denominado «Criterios de aplicación en edificios existentes». Y en particular el criterio 2 de flexibilidad, de forma que en los casos en que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter general, desde el punto de vista del cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro de energía, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuación posible cuando, entre otros motivos, las soluciones no sean técnica o económicamente viables. |
| b) | Justificación de la reducción de consumo de energía primaria no renovable se justificará aportando la siguiente documentación: b.1) Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, con el contenido que establece el artículo 6 del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad Autónoma. b.2) Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda, según en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, demostrando que el proyecto que solicita ayuda permite dar un salto en, al menos,(1) una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m² año), y se consigue un ahorro mínimo de energía primaria no renovable al menos del 1 % con respecto a la calificación energética inicial del edificio, exclusivamente con las medidas para las que solicita ayuda. El certificado estará firmado por un técnico competente, no siendo necesario que este certificado de eficiencia energética esté registrado en la Dirección General de Industria y Pymes. b.3) Comparativo justificando la mejora obtenida en el consumo de energía primaria no renovable. |
| c) | Justificación de que todos los valores de transmitancia utilizados por el técnico competente en la elaboración del certificado de eficiencia del edificio que no sean «por defecto» de la forma siguiente: Si el valor seleccionado es «estimado» o “conocido”, deberá aportar la composición del cerramiento. Si el valor seleccionado es “conocido” y el material utilizado no está en la base de datos del programa informático de calificación de la eficiencia energética utilizado, deberá aportar el Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE) del material utilizado. Se deberá aportar siempre, en el caso de vidrios y cerramientos, el marcado CE o ficha técnica de la carpintería y de los vidrios, donde figuren las características térmicas de los mismos. |

TABLA 2.

Rellenar para la Tipología 2

| Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria; incluida la instalación de redes de calor y frío alimentadas por fuentes de energía renovable y/o calor residual para complejos turísticos de varios edificios. |  |
| --- | --- |
| En todo caso: |  |
| a) | Las instalaciones y equipos cumplirán con la normativa vigente establecida en el RITE y que le sea de aplicación en cada caso. Para ello, se deberá presentar proyecto o memoria técnica, (según proceda), donde se describan adecuadamente las actuaciones a realizar y la situación de partida, suscrita por técnico competente o empresa instaladora según proceda. El proyecto o memoria es obligatorio para instalaciones de más de 5 Kw térmicos. En el caso de que la instalación requiera memoria, esta deberá estar firmada por técnico competente de empresa instaladora y sin diligenciar por la administración si la instalación aún no se ha ejecutado. Si la instalación requiere proyecto, deben adjuntarlo. |
| b) | Justificación de todos los valores de rendimientos (SEER, SCOP, etc.) utilizados por el técnico competente en la elaboración del certificado de eficiencia del edificio que no sean «por defecto», de la forma siguiente: si el valor seleccionado es «estimado» o «conocido», deberá aportar el marcado CE o Ficha técnica o etiqueta energética o Certificado EUROVENT o similar, en todo caso, se deberá aportar el documento donde figuren los valores utilizados en el certificado. |
| c) | Justificación de la reducción de consumo de energía primaria no renovable se justificará aportando la siguiente documentación: c.1) Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, con el contenido que establece el artículo 6 del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad Autónoma. c.2) Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda, según en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, demostrando que el proyecto que solicita ayuda permite dar un salto en, al menos,(1) una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m² año), y se consigue un ahorro mínimo de energía primaria no renovable al menos del 1 % con respecto a la calificación energética inicial del edificio, exclusivamente con las medidas para las que solicita ayuda. El certificado estará firmado por un técnico competente, no siendo necesario que este certificado de eficiencia energética esté registrado en la Dirección General de Industria y Pymes. c.3) Comparativo justificando la mejora obtenida en el consumo de energía primaria no renovable. |

(continúa de la tabla anterior)

| En el caso de instalaciones solares térmicas: |  |
| --- | --- |
|  | Justificar que os captadores solares están certificados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. |
|  | Justificación de que los captadores tienen un coeficiente global de pérdidas inferior a 9 W/ (m2 ºC). |
| Para actuaciones con equipos de bomba de calor |  |
|  | Los valores de rendimiento estacional utilizados por el técnico competente en la elaboración del certificado de eficiencia del edificio deberán corresponderse con el rendimiento medio estacional de la bomba de calor y deberán estar determinados y justificados mediante alguno de los siguientes documentos: -Ficha técnica o etiqueta energética de la bomba de calor donde aparezcan los rendimientos medios estacionales; -Certificado EUROVENT o similar; -Informe suscrito por el técnico competente. Para este informe podrá usarse el documento reconocido del RITE: «Prestaciones Medias Estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios». |
| Para solicitudes de tecnología BIOMASA |  |
|  | Acreditación de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero: Las instalaciones de biomasa deberán lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 80% a fin de que se alcance un «Coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos» del 100%, de acuerdo con lo establecido el anexo VI del el Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia |
|  | Acreditación combustible: Se deberá presentar una declaración de que todos los combustibles que se van a utilizar tienen un valor por defecto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 80% o superior según los indicados para producción de calor establecidos en el anexo VI de la Directiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, teniendo en cuenta el sistema de producción y resto de condiciones que determinan dicho valor por defecto, indicando la descripción del combustible o de los combustibles y el valor o los valores por defecto. En el caso de que alguno de los combustibles que se van a utilizar no cumpla con el requisito anterior, se aportará una memoria firmada por un técnico competente independiente donde, para las condiciones previstas para el proyecto y de acuerdo con la metodología del citado anexo VI se justifique que para dicho combustible la reducción de gases de efecto invernadero es igual o superior al 80 %. |
|  | Acreditación eficiencia energética: Para las solicitudes de la tecnología BIOMASA que incluyan aparatos de calefacción local o calderas de menos de 1 MW: Acreditación por parte del fabricante del equipo del cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética estacional y emisiones para el combustible que se vaya a utilizar, que no podrán ser menos exigentes que los definidos en el Reglamento de Ecodiseño en vigor (según corresponda, Reglamento (UE) 2015/1185 de la Comisión o Reglamento (UE) 2015/1189 de la Comisión). |
|  | Declaración mantenimiento combustibles: Declaración por parte del beneficiario comprometiéndose a mantener, durante un plazo de cinco años, un registro documental suficiente que permita acreditar que el combustible empleado en el equipo dispone de un certificado otorgado por una entidad independiente acreditada relativo al cumplimiento de la clase A1 según lo establecido en la norma UNE-EN-ISO 17225-2, de la clase 1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-4, de la clase A1 de la norma 164003 o de la clase A1 de la norma 164004. |

TABLA 3.

Rellenar para la Tipología 3

| Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. |  |
| --- | --- |
| a) | Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la instalación de iluminación que se rehabilite son las que figuran en el documento HE-3, Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, del Código Técnico de la Edificación. |
| b) | Justificación de la reducción de consumo de energía primaria no renovable se justificará aportando la siguiente documentación: b.1) Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, con el contenido que establece el artículo 6 del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad Autónoma. b.2) Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda, según en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, demostrando que el proyecto que solicita ayuda permite dar un salto en, al menos,(1) una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m² año), y se consigue un ahorro mínimo de energía primaria no renovable al menos del 1 % con respecto a la calificación energética inicial del edificio, exclusivamente con las medidas para las que solicita ayuda. El certificado estará firmado por un técnico competente, no siendo necesario que este certificado de eficiencia energética esté registrado en la Dirección General de Industria y Pymes. b.3) Comparativo justificando la mejora obtenida en el consumo de energía primaria no renovable. |

TABLA 4.

Rellenar para la Tipología 4

| Sustitución de aparatos de refrigeración con función de venta directa y armarios de conservación refrigerados profesionales, por otros de alta eficiencia con etiquetado energético |  |
| --- | --- |
| a) | Los equipos subvencionados por esta tipología de actuación deberán estar incluidos en la base europea EPREL en su correspondiente categoría: https://eprel.ec.europa.eu/screen/home. |
| b) | Los equipos sustituidos deben suponer un ahorro en la energía final, lo cual se justificará aportando la etiqueta energética del equipo sustituido y del nuevo y comparando el consumo energético anual que aparece en ambas etiquetas. Si el equipo existente a sustituir no dispusiera de la citada etiqueta energética, se supondrá que tiene una G. |

TABLA 5.

Rellenar para la Tipología 5

| Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones frigoríficas, reguladas por el Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas. |  |
| --- | --- |
| a) | Certificado, firmado por técnico competente, de cumplimiento de las exigencias mínimas de eficiencia energética, así como de las condiciones para garantizar la seguridad de las personas y los bienes y la protección del medio ambiente, según lo establecido en el Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. |

TABLA 6.

Rellenar para la Tipología 6

| Implantación de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo con o sin almacenamiento. |  |
| --- | --- |
| a) | La reducción de consumo eléctrico se justificará aportando un estudio de viabilidad y diseño del sistema fotovoltaico, firmado por técnico competente, en la que se indique, como mínimo, lo siguiente: Datos referentes a la instalación: - Dirección. - Municipio. - Provincia. - Código postal. - Referencia catastral. - Coordenadas UTM. - CUPS del punto o puntos de consumo al que se le va a suministrar energía eléctrica (en caso de una instalación de autoconsumo colectivo, indicar los CUPS a los que la instalación dará servicio). - Indicar si la instalación se realiza en cubierta. Datos referentes a la generación: - Plano de ubicación (imagen en un mapa). - Potencia instalada (kW). - Potencia nominal de los inversores (kW). - Número de módulos y potencia pico nominal. Datos referentes al almacenamiento (en su caso): - Potencia del sistema de almacenamiento instalada (kW). - Capacidad instalada del sistema de almacenamiento (kWh) - Declaración responsable firmada por el técnico o empresa instaladora que acredite que el sistema de almacenamiento no está directamente conectado a la Red. Datos referentes a la producción: - Energía renovable anual estimada producida (kWh/año). - Energía anual consumida por el consumidor asociado a la instalación (kWh/año). - Permisos y licencias necesarios para la instalación y operación del sistema. - Certificación y garantía de los equipos instalados. - Justificación del ahorro del consumo eléctrico, reducción de costes y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a la situación inicial. |
| b) | Todas las instalaciones deberán contar con un sistema de monitorización de la energía eléctrica producida por la instalación objeto de subvención. |
| c) | Si la potencia de la instalación supera los 100 KW de potencia nominal: - se aportará un plan estratégico que indique el origen o lugar de fabricación (nacional, europeo o internacional) de los componentes de la instalación y su impacto medioambiental, incluyendo el almacenamiento, los criterios de calidad o durabilidad utilizados para seleccionar los distintos componentes, la interoperabilidad de la instalación o su potencial para ofrecer servicios al sistema, así como el efecto tractor sobre PYMES y autónomos que se espera que tenga el proyecto. Podrá incluir, además, estimaciones de su impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor industrial local, regional y nacional. Si la potencia de la instalación NO supera los 100 KW de potencia nominal: - se aportará declaración responsable de que la instalación no causa daño significativo a ninguno de los objetivos medioambientales del Reglamento UE 2020/852 |
| d) | Para el caso de que el proyecto no se haya sometido a previa autorización administrativa, ni a declaración responsable o comunicación previa a ninguna administración, y que no se encuentre en ninguno de los supuestos de evaluación de impacto ambiental obligatoria contemplados en el artículo 7 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental: - se aportará declaración Responsable del Promotor del Proyecto sobre la no afección medioambiental del proyecto. Esto no será de aplicación para actuaciones llevadas a cabo en la tecnología solar fotovoltaica en cubierta. |

TABLA 7.

Rellenar para la Tipología 7

| Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones mediante la implantación de sistemas de digitalización, automatización y control y sistemas de gestión de edificios u otras instalaciones . |  |
| --- | --- |
| a) | Planificación y diseño del sistema. |
| b) | Certificados de instalación de los equipos y componentes del sistema. |
| c) | Protocolos de pruebas y comisionamiento del sistema para verificar su funcionamiento correcto. |
| d) | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema. |
| e) | Evaluación económica de medidas de mejora de la eficiencia energética. |

TABLA 8.

Rellenar para la Tipología 8

| Implantación de medidas de gestión de residuos |  |
| --- | --- |
| a) | Plan de gestión de residuos, que describa los objetivos, metas y estrategias de gestión de residuos y desarrolle un plan de acción detallado que incluya las medidas específicas a implementar, los responsables y los plazos. |
| b) | Protocolo de registro de la generación de residuos. |
| c) | Protocolo de evaluación de los resultados. |

TABLA 9.

Rellenar para la Tipología 9

| Implantación de acciones que fomenten la producción y obtención de suministros de proximidad («km0»). |  |
| --- | --- |
| a) | Plan de acción de fomento de suministro local, que describa los objetivos, metas y estrategias para fomentar la obtención de suministros de proximidad y que desarrolle un plan de acción detallado que incluya las medidas específicas a implementar, los proveedores locales y los plazos de ejecución. |
| b) | Registro de proveedores locales. |
| c) | Registro de compras de proximidad. |

TABLA 10.

Rellenar para la Tipología 10

| Implantación de acciones de formación y concienciación de plantilla y sensibilización de clientes. |  |
| --- | --- |
| a) | Plan de formación y concienciación, que describa los objetivos, contenidos y metodología de las acciones de formación y concienciación para la plantilla y los clientes. |
| b) | Plan de acción detallado que incluya las medidas específicas a implementar, los recursos necesarios y los plazos de ejecución. |

TABLA 11.

Rellenar para la Tipología 11

| Implantación de acciones de formación y concienciación de plantilla y sensibilización de clientes. |  |
| --- | --- |
| a) | Plan de gestión sostenible de recursos, que describa los objetivos, metas y estrategias del programa de gestión sostenible de recursos. |
| b) | Plan de acción detallado que incluya las medidas específicas a implementar, los recursos necesarios y los plazos de ejecución. |
| c) | Análisis de recursos y necesidades de modernización, que incluya: - Estudio de los recursos utilizados por la organización y su impacto ambiental, incluyendo consumo de energía, agua, materias primas y generación de residuos. - Evaluación de la obsolescencia y eficiencia de los equipos actuales, identificando áreas de mejora y necesidades de modernización y ampliación |
| d) | Plan de modernización y ampliación de equipos, que incluya: - Planificación detallada de las mejoras a realizar en los equipos existentes, así como la adquisición de nuevos equipos más eficientes y sostenibles. - Especificaciones técnicas de los equipos a modernizar y adquirir, incluyendo su eficiencia energética, consumo de recursos y capacidad de adaptación a prácticas sostenibles. |
| e) | Impacto económico y ambiental, que incluya: - Análisis de costos y beneficios de la modernización y ampliación de equipos, incluyendo el retorno de la inversión, ahorros en costos operativos y beneficios ambientales. - Evaluación del impacto ambiental de los nuevos equipos en comparación con los antiguos, considerando emisiones, residuos y consumo de recursos. |