## Listado Ag Biológicos
Notificación |  | Listado de Agentes biológicos
Agente biológico | Grupo (2, 3, 3*, 4) | Grupo Provisional | MMG Microorganismo Modificado Geneticamente | Tipo (Bacterias y afines, Virus, Parásitos, Hongos, Cultivos celulares) | Bcterias y afines, Virus Prásitos, Hongos |  |  | Notas Anexo II (RD 664/97) | Inicio Actividad | Cese de Actividad
[5 empty] | Género | Especie | Cepa |  |  |  | MMG | TIPO
[5 empty] | Cultivos celulares | [5 empty] | SI | Bacterias y afines
[5 empty] | Especie de Origen | Tipo de células o tejido | Tipo de cultivo |  |  |  | NO | Virus
Parásitos
Hongos
Cultivos celulares

## Procesos NO INDUSTRIALES
PROCESOS NO INDUSTRIALES: INSTALACIONES Y EQUIPOS - PRÁCTICAS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN
PROCESOS NO INDUSTRIALES
| INSTALACIONES Y EQUIPOS | Medida instalada (SÍ/NO) | NSB 2 | NSB 3 | NSB 4
| Zona de trabajo separada del resto de actividades del edificio |  | No | Aconsejable | Sí
| Acceso al l aboratorio a través de esclusa, con sistema de doble puerta de cierre |  | No | Aconsejable | Sí
| Señal de peligro biológico y demás advertencias en el acceso a la zona de trabajo |  | Aconsejable. | Sí | Sí
| Ventanilla de observación para ver a los ocupantes |  | Aconsejable. | Aconsejable. | Sí.
| Filtración del aire introducido y extraído mediante filtros HEPA (a) |  | No | Sí, salida del aire | Sí, entrada y salida del aire
| Zona de trabajo con presión negativa respecto a las zonas adyacentes o a la atmosférica |  | No (1) | Aconsejable | Sí.
| Sistema de control (visual o acústico) del mantenimiento de la presión negativa |  | No | Aconsejable | Sí.
| Sistema de comunicación con el exterior |  | No | Aconsejable | Sí
| Posibilidad de precintar la zona de trabajo para su desinfección. |  | No | Aconsejable | Sí
| Suelos, paredes y techos impermeables al agua, fáciles de limpiar (sin rendijas, con uniones selladas, sin esquinas). Suelos antideslizante |  | Sí (2) | Sí (2) | Sí
| Superficies de trabajo impermeables, sin esquinas, reistentes a ácidos, álcalis, disolventes, desinfectantes y al calor moderado. |  | Aconsejable (3) | Sí | Sí
| Laboratorio con equipo propio |  | No | Aconsejable | Sí
| Laboratorio con sistema de iluminación de emergencia y grupo electrógeno de reserva para los equipos esenciales: CSB (b), congeladores, estufas, etc. |  | Aconsejable | Sí | Sí
| Instalación con desinfección de efluentes del lavamanos, duchas y drenajes |  | No | Sí (4) | Sí
| Líneas de venteo (gas, vacío, etc.) protegidas por filtros tipo HEPA y válvulas anti-retorno |  | No | Aconsejable | Sí
| Almacenamiento de seguridad para agentes biológicos |  | Sí | Sí | Sí, almacenamiento seguro
| Laboratorio con CSB, aisladores o elementos de contención apropiados. El material infectado, animales incluidos, deberá manejarse en estos elementos |  | Sí | Sí | Sí
| Laboratorio con autoclave u otro medio de descontaminación efectivo |  | Sí, en el edificio | SÍ, aconsejable zona trabajo | SÍ, zona trabajo con doble puerta
| Lavamanos y lavaojos (accionados con el pie o el codo), cerca de la salida |  | Sí | Sí | Sí
| Vestuarios, zonas de descanso, comedores, fuera del laboratorio |  | Sí | Sí | Sí
| Instalaciones para animales segregadas de las zonas de trabajo |  | Sí | Sí | Sí
| Medidas para impedir el escape de animales de la zona de trabajo |  | Sí | Sí | Sí
| Incinerador para la destrucción de animales muertos. |  | Aconsejable | Sí, disponible (5) | Sí, en el mismo lugar (5)
OBSERVACIONES:
PROCESOS NO INDUSTRIALES
| PRÁCTICAS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN | Medida instalada (SÍ/NO) | NSB 2 | NSB 3 | NSB 4
| Información, formación y capacitación de los trabajadores sobre: riesgo biológico y su control, procedimientos de trabajo, actuación en caso de accidente o de emergencia |  | Sí | Sí | Sí
| Acceso restringido a la zona de trabajo. Sólo personal autorizado |  | Aconsejable | Sí | Sí
| Procedimientos de trabajo y uso de medidas técnicas para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el lugar de trabajo |  | Sí | Sí | Sí
| Realización de operaciones generadoras de aerosoles contaminados en CSB u otro elemento de contención adecuado |  | Cuando proceda | Sí, transmisión vía aérea | Sí
| Medidas seguras para la recepción, manipulación y el almacenamiento de muestras |  | Sí | Sí | Sí
| Traslado y transporte de muestras en contenedores adecuados |  | Sí | Sí | Sí
| Uso de material cortante o punzante restringido a lo imprescindible |  | Sí | Sí | Sí
| Programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones y del funcionamiento de los equipos (CSB, autoclaves, filtros (test de integridad), etc. |  | Sí | Sí | Sí
| Procedimiento para el control eficiente de vectores (insectos, roedores) |  | Aconsejable (6) | Sí | Sí
| Procedimientos de desinfección (por escrito) de superficies, equipos y material reutilizable |  | Sí | Sí | Sí
| Disponibilidad y uso adecuado de EPI (c): guantes, ropa de protección, ocular y respiratoria |  | Sí | Sí | Sí
| Formación y adiestramiento en el uso y comprobación del buen estado de los EPI |  | Sí | Sí | Sí
| Almacenamiento adecuado de los EPI |  | Sí | Sí | Sí
| Reducción al mínimo posible del número de trabajadores expuestos |  | Sí | Sí | Sí (7)
| Programa de gestión de residuos según legislación específica |  | Sí | Sí | Sí
| Descontaminación del material infeccioso antes de salir de la zona de trabajo |  | Cuando proceda | Sí | Sí
| Entrada y salida de materiales y equipos a/de la zona de trabajo a través de cajas de paso, autoclaves, cámaras de fumigación, etc. |  | No | Sí, en la salida | Sí
| Cambio completo de ropa al entrar en la zona de trabajo y ducha a la salida |  | No | Aconsejable | Sí
| Procedimiento (por escrito) de actuación frente a accidentes con exposición a agentes biológicos |  | Sí | Sí | Sí
| Plan de emergencia |  | Aconsejable | Sí | Sí
| Vigilancia de la salud de los trabajadores, profilaxis o vacunación |  | Sí | Sí | Sí
| Manual de bioseguridad, conocido por todos |  | Sí | Sí | Sí
(a) High Efficiency of Particulate Air Filters. Filtros de alta eficacia para partículas en aire (b) Cabinas de Seguridad Biológica (c) Equipos de Protección Individual
(1) Esta medida no se requiere en las medidas de contención del anexo IV del RD 664/1997, sin embargo, las más elementales normas higiénicas de control de contaminantes ambientales recomiendan que el sistema de ventilación de cualquier laboratorio mantenga una ligera presión negativa con respecto a las áreas adyacentes o a la atmósfera. (2) En el anexo IV del RD 664/1997, esta medida se exige de forma diferenciada en los distintos niveles de contención (solo banco o mesa de trabajo en el NSB 2, banco y suelo en el NSB 3 y todas las superficies en el NSB 4), sin embargo sería recomendable que todas las superficies de estas instalaciones dispusieran de materiales con las características indicadas para facilitar su limpieza y evitar la proliferación de agentes biológicos. (3) Esta medida figura como “Aconsejada” en el anexo IV del RD 664/1997, sin embargo, las más elementales normas preventivas la hacen exigible en todos los niveles de contención . (4) Cuando exista riesgo de que sde que sustancias infecciosas puedan espuedan escaparse por el sistema de drenaje. (5) Se permite el transporte seguro de los animales muertos al incinerador que se encuentre fuera del laboratorio mediante procedimientos validados y con un nivel de protección equivalente. (6) Esta medida figura como “Aconsejada” en el anexo IV del RD 664/1997, sin embargo, las más elementales normas de higiene hacen siempre recomendable el control de plagas. (7) Trabajo en parejas. Es conveniente recordar que el RD 664/1997 contiene las disposiciones MÍNIMAS para la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
OBSERVACIONES:
Información sobre protección de datos
Responsable del tratamiento. Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social.
Finalidad. Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de: Recepcionar y gestionar las solicitudes de comunicación, autorización, acreditación o registro que competen al ISSLA. En su caso, la verificación de datos obligados y la adecuación entre las actividades a desarrollar y los medios previstos.
Legitimación. La licitud del tratamiento de sus datos es: Obligación legal e Interés público o ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Destinatarios. No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos. Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y los de limitación y oposición a los tratamientos, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón. https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=559

## Hoja1 (hidden)
Medidas Instaladas
SI
NO
Protejer y ocultar hoja1